**ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕT**

**НИШ, ВИШЕГРАДСКА 33**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**за набавку услуга сервисирања и монтаже клима уређаја за потребе**

**Природно-математичког факултета у Нишу број 133/2023**

|  |  |
| --- | --- |
| Назив понуђача: |  |
| Седиште: |  |
| Улица и број: |  |
| Мејл адреса: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **УКУПНА ЦЕНА СВИХ ДОБАРА ДАТИХ У ТЕХНИЧКОЈ СПЕЦИФИКАЦИЈИ** | **Ц Е Н А**(без урачунатог ПДВ-а) |
|  |
|  **ПДВ:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **УКУПНО СА ПДВ-ом:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
| Услови плаћања (минимум 7 дана): | У року од \_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана од испостављања фактуре |
| Понуда важи: | \_\_\_\_\_\_ дана од дана достављања понуде |
| Рок извршења услуге: | \_\_\_\_\_\_ сати од дана достављања захтева (најкасније у року од 48 сати) |
| Остале напомене: |  |
| Контакт особа понуђача, телефон и е-mail: |  |

**Напомена: Уколико су понуђене цене од стране различитих понуђача идентичне (једнаке) приликом рангирања и оцењивања понуда узеће се у обзир следећи елементи:**

- у случају да постоје две или више понуда са идентичним ценом предност ће имати понуђач са **најповољнијим роком важења понуде**;

 - у случају да постоје две или више понуда са једнаком ценом и роком важења поднуде предност ће имати понуђач који наведе **краћи рок извршења услуге**.

У вези извршења предметне јавне набавке можете контактирати Душана Крагића, тел. **018/514-882; mail:** **javnenabavke@pmf.ni.ac.rs****,**

 Датум

\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_. 2023. год.

 П О Н У Ђ А Ч

 М.П. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 (потпис овлашћеног лица)

**ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

 За све ставке понуђач је у обавези да наведе: јединачну цену без ПДВ-а, укупну цену без ПДВ-а (јединична цена\*оквирна количина), укупну цену са ПДВ-ом и произвођача производа. Понуде које су дате у глобалу и оне које не садрже наведене податке неће бити разматране.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.б** | **Опис услуге** | **Ј.м** | **Оквирна количина** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  **Cервис унутрашње јединице клима уређаја подразумева:**скидање поклопца и његово прање;прање филтера и дезинфиковање антибактеријским средством;прање испаривача дезинфекционим средством за скидање нечистоће;чишћење турбине, кадице, где се скупљају бактерије и буђ; | ком | 60 |  |  |
| 2. | **Cервис унутрашње јединице инвертерске климe подразумева:**скидање поклопца и његово прање;прање филтера и дезинфиковање антибактеријским средством;прање испаривача дезинфекционим средством за скидање нечистоће;чишћење турбине, кадице, где се скупљају бактерије и буђ; | ком | 15 |  |  |
| 3. | **Cервис спољашне јединице подразумева:**Прање кондезатора (''саће'' са задње стране) и чишћење дезинфекционим средством, како би се избегло преоптерећење компресора;прање кућишта;проверу притиска у систему, евентуално допуну или замену. | ком | 10 |  |  |
| 4. | Демонтажа клима уређаја капацитета 12000 БТУ  | ком | 10 |  |  |
| 5. | Демонтажа клима уређаја капацитета 18000 БТУ | ком | 3 |  |  |
| 6. | Демонтажа клима уређаја капацитета 24000 БТУ | ком | 1 |  |  |
| 7. | Монтажа клима уређаја капацитета 12000 БТУ са припрадајућим материјалом за инсталацију до 3m. | ком | 10 |  |  |
| 8. | Монтажа клима уређаја капацитета 18000 БТУ, са припрадајућим материјалом за инсталацију до 3m. | ком | 1 |  |  |
| 9. | Монтажа клима уређаја капацитета 24000 БТУ, са припрадајућим материјалом за инсталацију до 3m. | ком | 2 |  |  |
| 10. | Демонтажа клима уређаја **са инвертором** 12000 БТУ | ком | 1 |  |  |
| 11. | Демонтажа клима уређаја **са инвертором** 18000 БТУ | ком | 2 |  |  |
| 12. | Демонтажа клима уређаја **са инвертором** 24000 БТУ | ком | 2 |  |  |
| 13. | Монтажа клима уређаја **са инвертором** 12000 БТУ, са припрадајућим материјалом за инсталацију до 3m. | ком | 5 |  |  |
| 14. | Монтажа клима уређаја **са инвертором** 18000 БТУ, са припрадајућим материјалом за инсталацију до 3m. | ком | 3 |  |  |
| 15. | Монтажа клима уређаја **са инвертором** 24000 БТУ, са припрадајућим материјалом за инсталацију до 3m. | ком | 5 |  |  |
| 16. | Допуна фреона R 22 и провера рада уређаја, 12000 БТУ | ком | 3 |  |  |
| 17. | Допуна фреона R 32 и провера рада уређаја,12000 БТУ | ком | 3 |  |  |
| 18. | Допуна фреона R 407C и провера рада уређаја,12000 БТУ | ком | 10 |  |  |
| 19. | Допуна фреона R 410A и провера рада уређаја, 12000 БТУ | ком | 10 |  |  |
| 20. | Допуна фреона R 22 и провера рада уређаја, 18000 БТУ | ком | 5 |  |  |
| 21. | Допуна фреона R 32 и провера рада уређаја,18000 БТУ | ком | 2 |  |  |
| 22. | Допуна фреона R 407C и провера рада уређаја,18000 БТУ | ком | 2 |  |  |
| 23. | Допуна фреона R 410A и провера рада уређаја,18000 БТУ | ком | 2 |  |  |
| 24. | Допуна фреона R 22 и провера рада уређаја, 24000 БТУ | ком | 1 |  |  |
| 25. | Допуна фреона R 32 и провера рада уређаја,24000 БТУ | ком | 1 |  |  |
| 26. | Допуна фреона R 407C и провера рада уређаја,24000 БТУ | ком | 6 |  |  |
| 27. | Допуна фреона R 410A и провера рада уређаја,24000 БТУ | ком | 6 |  |  |
| 28. | Набавка материјала и замена кондензатора за старт компресора. | ком | 10 |  |  |
| 29. | Набавка и замена електро магнетног четворокраког вентила. клима уређаја капацитета 12.000 БТУ. | ком | 1 |  |  |
| 30. | Набавка и замена сензора температуре. | ком | 2 |  |  |
| 31. | Чишћење одвода кондензата ( урачунати цену резервних делова). | ком | 5 |  |  |
| 32. | Набавка и замена вентилатора спољашње јединице. | ком | 1 |  |  |
| 33. | Набавка и замена мотора вентилатора спољашње јединице. | ком | 1 |  |  |
| 34. | Набавка и замена електронике унутрашње јединице клима уређаја 12.000 БТУ. | ком | 2 |  |  |
| 35. | Набавка и замена електронике спољне јединице клима уређаја капацитета 12.000 БТУ. | ком | 2 |  |  |
| 36. | Поправка електронике унутрашње јединице, укључујући резервне делове.  | ком | 1 |  |  |
| 37. | Поправка електронике спољне јединице, укључујући резервне делове. | ком | 1 |  |  |
| 38. | Монтажа клима уређаја ( са инвертором) са припрадајућим материјалом за инсталацију преко 3m | m | 15 |  |  |
| 39. | Монтажа клима уређаја ( сплит систем)са припрадајућим материјалом за инсталацију преко 3m. | m | 10 |  |  |
| 40. | Набавка и замена фреонске инсталације / цена по метру укључујући резервне делове. | m | 20 |  |  |
| 41. | Набавка и замена црева за одвод кондензата/ укључујући и цену резервних делова. | m | 50 |  |  |
| 42. | Набавка и замена ПВЦ црева за одвод кондензата са фасадe, спајање црева и одвод до тротоара/ укључујући и цену резервних делова. |  m | 80 |  |  |
| 43. | Набавка и замена сервисног вентила зa клима уређај. | ком | 1 |  |  |
| 44. | Набавка и замена кондензатора за клима уређај 12.000 БТУ. | ком | 2 |  |  |
| 45. | Набавка и замена кондензатора за клима уређај 18.000 БТУ. | ком | 3 |  |  |
| 46. | Набавка и замена кондензатора за клима уређај 24.000 БТУ. | ком | 1 |  |  |
| 47. | Набавка и монтажа носача утрашње јединице. | ком | 6 |  |  |
| 48. | Даљински управљач - универзални | ком | 5 |  |  |
| 49. | Допуна фрижидера фреоном | ком | 5 |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а** |  |
| **ПДВ** |  |
| **УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом** |  |

**Напомена:**

 - Сервисирање и одржавање клима уређаја обављаће се по потреби, а на захтев наручиоца;

- У цене резервних делова мора бити урачуната и услуга уградње истих;

 - Понуђач у цене горе наведених услуга и добара мора укалкулисати и све остале трошкове који настају или могу настати на основу пружања предметних услуга (путни трошкови, трошкови радне снаге, материјала, режијски трошкови, и тд. )

 - Изабрани понуђач – извршилац је у обавези да се, након закључења уговора, приступи извршењу предметних услуга на позив наручиоца најкасније у року од 48 сати.