**ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕT**

**НИШ, ВИШЕГРАДСКА 33**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**за набавку услуге Периодични преглед уређаја за гашење пожара, испитивање хидраната, мерење громобранске инсталацијe на Природно-математичком факултету у Нишу**

**број 42/2020**

|  |  |
| --- | --- |
| Назив понуђача: |  |
| Седиште: |  |
| Улица и број: |  |
| Мејл адреса: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.б.** | **Назив услуге** | **Ј.м.** | **Количина**  | **Цена /ј.м.****(без ПДВ-а)** | **Укупна цена** **(без ПДВ-а)** |
|  | **Услуга испитивања мобилних уређаја за гашење пожара ПП Вишеградска 33 и Ћирила и Методија 2** |  |  |  |  |
| 1. | S-50..............обрачунато за 2 мерења годишње | ком | 4 |  |  |
| 2. | S-9 ..................обрачунато за 2 мерења годишње | ком | 56 |  |  |
| 3. | S-9А ..............обрачунато за 2 мерења годишње | ком | 12 |  |  |
| 4. | S-6 ................обрачунато за 2 мерења годишње | ком | 20 |  |  |
| 5. | HL-6............. обрачунато за 2 мерења годишње | ком | 2 |  |  |
| 6. | CO2 -5......... обрачунато за 2 мерења годишње | ком | 4 |  |  |
| 7. | S-12......... обрачунато за 2 мерења годишње | ком | 4 |  |  |
| 8. | Контролни лист за ПП апарате 2 пута годишње | ком | 102 |  |  |
|  | **Услуга испитивања хидраната за гашење пожара, Вишеградска 33** |  |  |  |  |
| 9. | Испитивање хидраната | ком | 25 |  |  |
| 10. | Налепнице за хидранте | ком | 25 |  |  |
| 11. | Периодични (шестомесечни) преглед и мерење инсталација и уређаја у зонама опасности од експлозије на контејнеру са ускладиштеним запаљивим и опасним материјама који се налази у дворишту у Ћирила и Методија 2, Ниш, | ком | 4 |  |  |
| 12. | Контрола громобранске инсталације на контејнеру са ускладиштеним запаљивим и опасним материјама који се налази у дворишту у ул.Ћирила и Методија 2, Ниш | ком | 1 |  |  |
| **Укупно без ПДВ-а** |  |  |
| **ПДВ 20%** |  |  |
| **Укупно са ПДВ-ом** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Услови плаћања (минимум 7 дана): | У року од \_\_\_дана од испостављања фактуре |
| Понуда важи: | \_\_ дана од дана достављања понуде. |
| Рок израде : | \_\_ дана од дана склапања уговора (**рок ивршења услуге не може бити дужи од 15 дана од дана склапања уговора, у супротном понудаће бити одбијена.** |
| Остале напомене: |  |
| Контакт особа понуђача, телефон и е-mail: |  |

 Датум

 П О Н У Ђ А Ч

М.П.**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 (потпис овлашћеног лица)

**Напомена: Уколико су понуђене цене од стране различитих понуђача идентичне (једнаке) приликом рангирања и оцењивања понуда узеће се у обзир следећи елементи:**

- у случају да постоје две или више понуда са идентичним ценом предност ће имати понуђач са **најповољнијим роком важења понуде**;

- у случају да постоје две или више понуда са једнаком ценом и роком важења понуде предност ће имати понуђач који наведе **краћи рок израде:**

У вези извршења предметне јавне набавке можете контактирати **Душан Крагић**, тел. **018/514-882; mail:** javnenabavke@pmf.ni.ac.rs,**(техничка спецификација: Љиљана Милошевић, тел.533-015, лок.136**, mail**:** **ljiljam@pmf.ni.ac.rs**).

**ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

Контроле наведене у обрасцу понуде потребно је извршити за објекте Природно-математичког факултета у улици Вишеградска бр. 33 и у улици Ћирила и Методија бр. 2.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

Доставити фотокопију:

* **за правно лице**: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.
* **за предузетнике:** Извод из регистра Агенције за привредне регистре.
1. Понуђач треба да поседује лиценцу Акредитационог тела за обављање прегледа и мерења која су предмет јавне набавке. (доставити фотокопију)

Након извршених прегледа и испитивања Понуђач је дужан да сачини стручни налаз.

Стручни налаз о прегледу и испитивању електричне инсталације доставити у штампаном облику.

Цена мора да садржи све елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке.