ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕT

НИШ, ВИШЕГРАДСКА 33

______________________________________________________________________

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

за набавку водоводног материјала за потребе

Природно-математичког факултета у Нишу број 36/2022

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Седиште: |  |
| Улица и број: |  |
| Мејл адреса: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |
| Oвлашћено лице за потписивање уговора: |  |

| УКУПНА ЦЕНА СВИХ ДОБАРА ДАТИХ У ТЕХНИЧКОЈ СПЕЦИФИКАЦИЈИ | Ц Е Н А (без урачунатог ПДВ-а) |
| --- | --- |
| П.Д.В.: __________________ УКУПНО: __________________ |  |

| Услови плаћања (минимум 7 дана): | У року од _________ дана од испостављања фактуре |
| --- | --- |
| Понуда важи: | ______ дана од дана достављања понуде |
| Рок испоруке: | ______ дана од дана достављања захтева |
| Остале напомене: |  |
| Контакт особа понуђача, телефон и e-mail: |  |

Набавка  водоводног материјала одвијаће се сукцесивно током периода на који је уговор закључен (12 месеци), а у складу са потребама Наручиоца.

Количине у Техничкој спецификацији дате су оквирно. Наручилац се не обавезује да ће за време трајања уговора наручити све процењене количине, већ може наручити мање или веће количине у зависности од својих конкретних потреба, а максимално до износа средстава обезбеђених за ту намену у текућој и наредној буџетској години.

Испорука добара обаљаће се на адреси Наручиоца.

Напомена: Уколико су понуђене цене од стране различитих понуђача идентичне (једнаке) приликом рангирања и оцењивања понуда узеће се у обзир следећи елементи:

- у случају да постоје две или више понуда са идентичним ценом предност ће имати понуђач са најповољнијим роком важења понуде;

- у случају да постоје две или више понуда са једнаком ценом и роком важења поднуде предност ће имати понуђач који наведе дужи рок плаћања.

У вези извршења предметне јавне набавке можете контактирати Душан Крагић, тел. 018/514-882; mail: javnenabavke@pmf.ni.ac.rs, (техничка спецификација: Љиљана Милошевић, тел. 533-015, лок.136, mail: ljiljam@pmf.ni.ac.rs).

Датум

_____._____. 2022. год.

П О Н У Ђ А Ч

М.П.  _____________________

(потпис овлашћеног лица)

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

са структуром цене

Mатеријал за водовод и канализацију

За све ставке  понуђач је у обавези да наведе: јединачну цену  без ПДВ-а, укупну цену без ПДВ-а (јединична цена *оквирна количина), укупну цену са ПДВ-ом и произвођача производа. Понуде које су дате у глобалу  и оне које не садрже наведене податке неће бити разматране.

| Р.б | Предмет јавне набавке | Ј.м. | Коли- чина оквирна | Једини-чна цена без ПДВ-a | Укупна цена без ПДВ-a | Произвођач |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Дворучна батерија, зидна, за проточни бојлер 3/8 '' излив Ǿ 18, доњи излив дужине 200mm, рукохват дим боје,типа KLASIK FUMME, РОСАН АРМАТУРЕ или еквивалент. | ком | 10 |  |  |  |
| 2. | Једноручна зидна батерија топла-хладна вода за проточни бојлер 3/8'', излив Ǿ 18, дужине 200mm типа КИНГ, РОСАН АРМАТУРЕ или еквивалент . | ком | 10 |  |  |  |
| 3. | Једноручна стојећа батерија за умиваоник, топла-хладна вода за нискомонтажни проточни бојлер 3/8''са три црева ,типа КИНГ РОСАН АРМАТУРЕ или еквивалент. | ком | 5 |  |  |  |
| 4. | Једноручна зидна славина за хладну воду 1/2 '' доњи излив Ǿ 18, 200 mm, типа РОСАН АРМАТУРЕ или еквивалент. | ком | 3 |  |  |  |
| 5. | S излив са перлатором Ǿ 18, дужине 200mm, за батерију под редним бр. 1. | ком | 3 |  |  |  |
| 6. | Вентил за веш машину са рукохватом дим боје са прикључком за веш машину ½’’x 3/4’’ | ком | 2 |  |  |  |
| 7. | Разводник за веш машину и славину ½’’x½’’x3/4’’ | ком | 2 |  |  |  |
| 8. | Пластично гибљиво кондензационо црево Ǿ 16 за клима уређај. | m | 60 |  |  |  |
| 9. | Наставак за кондензационо црево под ред.бр.8 | ком | 2 |  |  |  |
| 10. | Редукција никлована 1/2 ’’ UN-3/8’’SN | ком | 5 |  |  |  |
| 11. | Баштенска славина лептир,са стоп биксном, хром, са холендером 1/2 '' | ком | 20 |  |  |  |
| 12. | Баштенска славина лептир, са стоп биксном, месинг, са холендером 1/2 '', | ком | 20 |  |  |  |
| 13. | Баштенска славина кугла са холендером 1/2 '', дуга ручка DN 10 | ком | 20 |  |  |  |
| 14. | Сет ПВЦ наставака за црево ¾''(брза спојка, прскалица и додаци) | ком | 1 |  |  |  |
| 15. | Керамички мешач – вентил за једноручне славине 35 mm | ком | 2 |  |  |  |
| 16. | Керамички мешач –вентил за једноручне славине са ножицом, 35mm | ком | 2 |  |  |  |
| 17. | Керамички мешач – вентил за једноручне славине, 40 mm | ком | 2 |  |  |  |
| 18. | Керамички мешач - вентил за једноручне славине са ножицом, 40mm | ком | 2 |  |  |  |
| 19. | Вирбла са рукохватом 1/2 '' | ком | 10 |  |  |  |
| 20. | Вирбла са рукохватом 3/8 '' | ком | 10 |  |  |  |
| 21. | Вирбла наутилаус самоштелујућа 1/2 '' | ком | 10 |  |  |  |
| 22. | Вирбла наутилус самоштелујућа 3/8'' | ком | 10 |  |  |  |
| 23. | Ек вентил 1/2 '' - 1/2 '' | ком | 10 |  |  |  |
| 24. | Ек вентил 1/2 '' - 3/8 '' | ком | 10 |  |  |  |
| 25. | Пропусни вентил 1/ 2 '' точак | ком | 5 |  |  |  |
| 26. | Пропусни вентил 3/ 4 '' точак | ком | 5 |  |  |  |
| 27. | Вирбле 1/ 2 '' | ком | 5 |  |  |  |
| 28. | Вирбле 3/ 4 '' | ком | 5 |  |  |  |
| 29. | Бринокс црево 3/8 '' за стојеће батерије, дужине 60cm, спољашњи и унутрашњи навој | ком | 10 |  |  |  |
| 30. | Бринокс црево 3/8 '' за стојеће батерије, дужине 50cm, спољашњи и унутрашњи навој. | ком | 10 |  |  |  |
| 31. | Бринокс црево L=40cm 3/8 ''- 3/8'' холендер на оба краја | ком | 20 |  |  |  |
| 32. | Бринокс црево L=40cm 1/2 '' - 3/8 '' холендер на оба краја | ком | 20 |  |  |  |
| 33. | Бринокс црево L=50cm 3/8 ''- 3/8'' холендер на оба краја | ком | 20 |  |  |  |
| 34. | Бринокс црево L=50cm 1/2 '' - 3/8 '' холендер на оба краја | ком | 20 |  |  |  |
| 35. | Бринокс црево L=60cm 3/8 ''- 3/8 '' холендер на оба краја | ком | 10 |  |  |  |
| 36. | Бринокс црево L=60cm 1/2 '' - 3/8 '' холендер на оба краја | ком | 10 |  |  |  |
| 37. | Поцинкована цев 1/2 '' | m | 6 |  |  |  |
| 38. | Поцинковани чеп 1/2 '' | ком | 5 |  |  |  |
| 39. | Поцинковани чеп 3/4 '' | ком | 5 |  |  |  |
| 40. | Поцинкована капа 1/2 '' | ком | 3 |  |  |  |
| 41. | Поцинкована капа 3/4 '' | ком | 3 |  |  |  |
| 42. | Поцинковани дупли нипл 1/2 '' | ком | 3 |  |  |  |
| 43. | Поцинковани дупли нипл 3/8 '' | ком | 5 |  |  |  |
| 44. | Поцинковани дупли нипл 3/4'' | ком | 5 |  |  |  |
| 45. | Поц. редукованa нипла 3/4''- 1/2'' | ком | 5 |  |  |  |
| 46. | Поц. редукованa нипла 1/2''- 3/8'' | ком | 5 |  |  |  |
| 47. | Поцинковани Т комад 1/2'' | ком | 5 |  |  |  |
| 48. | Поцинковани Т комад 3/4'' | ком | 5 |  |  |  |
| 49. | Поцинковани колено 1/2'' | ком | 5 |  |  |  |
| 50. | Поцинковани колено 3/4'' | ком | 5 |  |  |  |
| 51. | Поцинковани холендер 1/2'' | ком | 5 |  |  |  |
| 52. | Поцинковани холендер 3/4'' | ком | 5 |  |  |  |
| 53. | Никловани наставак 1/2'' x 20mm | ком | 3 |  |  |  |
| 54. | Никловани наставак 1/2'' x 30mm | ком | 3 |  |  |  |
| 55. | Никловани наставак 1/2'' x 50mm | ком | 3 |  |  |  |
| 56. | Никлован дупли нипли 3/8'' | ком | 5 |  |  |  |
| 57. | Никлован дупли нипли 1/2'' | ком | 5 |  |  |  |
| 58. | Клизна спојница 3/4'' | ком | 2 |  |  |  |
| 59. | Клизна спојница 1/2'' | ком | 5 |  |  |  |
| 60. | ПВЦ цеви 1/2'' | m | 6 |  |  |  |
| 61. | ПВЦ T штик 1/2'' | ком | 5 |  |  |  |
| 62. | ПВЦ холендер 1/2'' | ком | 5 |  |  |  |
| 63. | ПВЦ вентил пропусни 1/2'' | ком | 3 |  |  |  |
| 64. | ПВЦ колено 1/2 '' 900 | ком | 5 |  |  |  |
| 65. | ПВЦ колено 1/2 '' 450 | ком | 5 |  |  |  |
| 66. | ПВЦ муф 1/2 '' | ком | 5 |  |  |  |
| 67. | ПВЦ чеп 1/2 '' | ком | 5 |  |  |  |
| 68. | ПВЦ канал. цев Ǿ 50/250mm | ком | 3 |  |  |  |
| 69. | ПВЦ канал. цев Ǿ 50/500mm | ком | 3 |  |  |  |
| 70. | ПВЦ канал. цев Ǿ 110/1000mm | ком | 3 |  |  |  |
| 71. | ПВЦ канал. ревизија 110 mm | ком | 2 |  |  |  |
| 72. | ПВЦ коса рачва 110/110 | ком | 2 |  |  |  |
| 73. | ПВЦ коса рачва 110/50 | ком | 2 |  |  |  |
| 74. | ПВЦ канал. Т рачва 110/110 | ком | 2 |  |  |  |
| 75. | ПВЦ клизна спојка 110 mm | ком | 2 |  |  |  |
| 76. | Гумице равне за славину, Ǿ 13 | ком | 20 |  |  |  |
| 77. | Гумице равне за славину, Ǿ16 | ком | 20 |  |  |  |
| 78. | Тефлон трака | ком | 5 |  |  |  |
| 79. | Кучина 100g | ком | 3 |  |  |  |
| 80. | WC шоља, А класа | ком | 10 |  |  |  |
| 81. | Балтик WC шоља, А класа | ком | 10 |  |  |  |
| 82. | Подна гума за балтик wc шољу | ком | 3 |  |  |  |
| 83. | Балтик гума ексцентрик за wc шољу | ком | 5 |  |  |  |
| 84. | Балтик гума равна за wc шољу | ком | 3 |  |  |  |
| 85. | Гумени етажер ''S'' за балтик шољу | ком | 5 |  |  |  |
| 86. | Гензла ексцентрик, права | ком | 4 |  |  |  |
| 87. | Гумена манжетна за WC шољу5/4'' нови тип | ком | 5 |  |  |  |
| 88. | Гумена манжетна за WC шољу 5/4'' стари тип | ком | 5 |  |  |  |
| 89. | Шраф са холшрафом за монтажу WC шоље ( комплет) | ком | 5 |  |  |  |
| 90. | Водокотлић нискомонтажни са стиропором (бешумни) | ком | 15 |  |  |  |
| 91. | Водокотлић високомонтажни са стиропором (бешумни) | ком | 3 |  |  |  |
| 92. | Испирна цев за ниску монтажу | ком | 5 |  |  |  |
| 93. | Испирна цев за водокотлић Ǿ40 L= 2000mm | ком | 5 |  |  |  |
| 94. | Криви наставак за испирну цев Ǿ40 | ком | 5 |  |  |  |
| 95. | Прави наставак за испирну цев Ǿ40 | ком | 5 |  |  |  |
| 96. | Гибљива испирна цев за водокотлић Ǿ40 L= 1900mm | ком | 5 |  |  |  |
| 97. | PVC држач испирне цеви | ком | 20 |  |  |  |
| 98. | Сифонска гума 1'' | ком | 5 |  |  |  |
| 99. | Сифонска гума 5/4'' | ком | 5 |  |  |  |
| 100. | Флексибилни сифон, за умиваоник Ǿ40 са прохром розетом | ком | 10 |  |  |  |
| 101. | Флексибилни сифон, за умиваоник Ǿ40 са прохром розетом са прикључком за машину. | ком | 1 |  |  |  |
| 102. | Флексибилни сифон, за једноделну судоперу Ǿ40 са прохром розетом | ком | 5 |  |  |  |
| 103. | Флексибилни сифон, за једноделну судоперу Ǿ40 са прохром розетом са прикључком за машину. | ком | 5 |  |  |  |
| 104. | Флексибилни сифон, за дводелну судоперу Ǿ40 са прохром розетом. | ком | 3 |  |  |  |
| 105. | Флексибилни сифон, за дводелну судоперу Ǿ40 са прохром розетом са прикључком за машину. | ком | 3 |  |  |  |
| 106. | Прелаз са олова на сифон Ǿ50, Ǿ75 | ком | 5 |  |  |  |
| 107. | Полуга за водокотлић стандардна | ком | 5 |  |  |  |
| 108. | Потезач за водокотлић | ком | 5 |  |  |  |
| 109. | Дихтунг звона водокотлића | ком | 5 |  |  |  |
| 110. | Пловак за водокотлић касетни са месинганим навојем | ком | 10 |  |  |  |
| 111. | EKO пловак за водокотлић | ком | 10 |  |  |  |
| 112. | Звоно за водокотлић штелујуће | ком | 10 |  |  |  |
| 113. | Конусно звоно за водокотлић | ком | 10 |  |  |  |
| 114. | Конусна гумица за канал. цеви Ǿ40 | ком | 10 |  |  |  |
| 115. | Конусна гумица за канал. цеви Ǿ50 | ком | 10 |  |  |  |
| 116. | Конусна гумица за канал. цеви Ǿ75 | ком | 10 |  |  |  |
| 117. | Гумица за вирблу славине 1/2'' | ком | 5 |  |  |  |
| 118. | Гумица за вирблу славине 3/4'' | ком | 5 |  |  |  |
| 119. | ПВЦ поклопац за WC шољу | ком | 5 |  |  |  |
| 120. | АБС поклопац за WC шољу | ком | 5 |  |  |  |
| 121. | Керамички лавабо ширине 50cm, А класа, бели, са рупом или без рупе | ком | 3 |  |  |  |
| 122. | Дихтунг за холендер 1/2 '' - гума | ком | 5 |  |  |  |
| 123. | Дихтунг за холендер 3/4 '' - гума | ком | 5 |  |  |  |
| 124. | Радијаторски вентил са гуменим заптивачима 1/2 '' ЕК, за челичне цеви | ком | 5 |  |  |  |
| 125. | Радијаторски вентил са гуменим заптивачима 1/2 '', прав, за челичне цеви | ком | 5 |  |  |  |
| 126. | Радијаторски навијак са гуменим заптивачима 1/2 '' ЕК, за челичне цеви | ком | 5 |  |  |  |
| 127. | Радијаторски навијак са гуменим заптивачима 1/2 '' прав, за челичне цеви | ком | 5 |  |  |  |
| 128. | Ручна одзрачна славина за радијаторе 1/2 '' | ком | 2 |  |  |  |
| 129. | Ручна одзрачна славина за радијаторе 3/8 '' | ком | 2 |  |  |  |
| 130. | Аутoматска одзрачна славина за радијатор. | ком | 2 |  |  |  |
| 131. | Фрезер за славину са навојем од 1/2''и 3/8'' | ком | 1 |  |  |  |
| 132. | Гумено црево за плинску боцу, 1m. | ком | 10 |  |  |  |
| 133. | Гумено црево за плинску боцу, 1,5m. | ком | 10 |  |  |  |
| 134. | Гумено црево за плинску боцу, 2m, са шелном | ком | 10 |  |  |  |
| 135. | Дихтунг гумица за регулатор притиска | ком | 20 |  |  |  |
| 136. | Регулатор ниског притиска за плинску боцу, проток плина, 1,5kg/h.........30mba | ком | 5 |  |  |  |
| 137. | Сајла за одгушивање и прочишћавање канализације Ǿ8mm, дужине 10m | ком | 1 |  |  |  |
| 138. | Сајла за одгушивање и прочишћавање канализације Ǿ8mm, дужине 5m | ком | 1 |  |  |  |
| 139. | Сајла за одгушивање и прочишћавање канализације Ǿ10mm, дужине 10m | ком | 1 |  |  |  |
| 140. | Сајла за одгушивање и прочишћавање канализације Ǿ10mm, дужине 5m | ком | 1 |  |  |  |
| 141. | Вакум гума са дршком | ком | 5 |  |  |  |
| 142. | Кухињски проточни бојлер 10л, 2 kW високомонтажни, нископритисни, казан од пролипропилена. | ком | 3 |  |  |  |
| 143. | Кухињски проточни бојлер 10л, 2 kW високомонтажни, нископритисни,казан од прохрома. | ком | 3 |  |  |  |
| 144. | Кухињски проточни бојлер 10л, 2 kW нискомонтажни, нископритисн, казан од прохрома. | ком | 1 |  |  |  |
| 145. | Кухињски проточни бојлер 5л, 2 kW нискомонтажни, нископритисни, казан од полипропилена. | ком | 3 |  |  |  |
|  | Баштенско црвево трослојно, дебљина зида 3mm, 1/2’’, на мерење | m | 25 |  |  |  |
| 146. | Баштенско црвево трослојно, дебљина зида 3mm, 3/4’’на мерење | m | 30 |  |  |  |
| 147. | Хромирани метални зидни држач wc тоалет ролне, без поклопца. | ком | 5 |  |  |  |
| 148. | Хромирани метални зидни држач убруса у ролни, без поклопца. | ком | 5 |  |  |  |
| 149. | Држач за папирне убрусе C или V самосложиве , димензије листића(11x22) cm -израђен од висококвалитетне АБС пластике – капацитет: 400 листова убруса или 2 пакета, типа VIALLI или одговарајући. | ком | 3 |  |  |  |
| 150. | Држач за сложив тоалет папир у листићима C или V самосложив 250/1, димензије сложеног листића(11x11)cm, -израђен од висококвалитетне АБС пластике | ком | 3 |  |  |  |

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а...........................

ПДВ..............................

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом.............................