**ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕT**

**НИШ, ВИШЕГРАДСКА 33**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**за набавку услуга сервисирања и монтаже клима уређаја за потребе**

**Природно-математичког факултета у Нишу број 106/2022**

|  |  |
| --- | --- |
| Назив понуђача: |  |
| Седиште: |  |
| Улица и број: |  |
| Мејл адреса: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **УКУПНА ЦЕНА СВИХ ДОБАРА ДАТИХ У ТЕХНИЧКОЈ СПЕЦИФИКАЦИЈИ** | **Ц Е Н А**  (без урачунатог ПДВ-а) |
|  |
| **ПДВ:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **УКУПНО:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Услови плаћања (минимум 7 дана): | У року од \_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана од испостављања фактуре |
| Понуда важи: | \_\_\_\_\_\_ дана од дана достављања понуде |
| Рок извршења услуге: | \_\_\_\_\_\_ сати од дана достављања захтева (најкасније у року од 48 сати) |
| Остале напомене: |  |
| Контакт особа понуђача, телефон и е-mail: |  |

**Напомена: Уколико су понуђене цене од стране различитих понуђача идентичне (једнаке) приликом рангирања и оцењивања понуда узеће се у обзир следећи елементи:**

- у случају да постоје две или више понуда са идентичним ценом предност ће имати понуђач са **најповољнијим роком важења понуде**;

- у случају да постоје две или више понуда са једнаком ценом и роком важења поднуде предност ће имати понуђач који наведе **краћи рок извршења услуге**.

У вези извршења предметне јавне набавке можете контактирати Душана Крагића, тел. **018/514-882; mail:** [**javnenabavke@pmf.ni.ac.rs**](mailto:javnenabavke@pmf.ni.ac.rs)**,**

Датум

\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_. 2022. год.

П О Н У Ђ А Ч

М.П. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(потпис овлашћеног лица)

**ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

**СЕРВИСИРАЊЕ КЛИМА УРЕЂАЈА ВАН ГАРАНТНОГ РОКА**

За све ставке понуђач је у обавези да наведе: јединачну цену без ПДВ-а, укупну цену без ПДВ-а (јединична цена\*оквирна количина), укупну цену са ПДВ-ом. Понуде које су дате у глобалу и оне које не садрже наведене податке неће бити разматране.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.б** | **Опис услуге** | **Ј.м** | **Оквирна коли-чина** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **Cервис унутрашње јединице клима уређаја подразумева:**  скидање поклопца и његово прање;  прање филтера и дезинфиковање антибактеријским средством;  прање испаривача дезинфекционим средством за скидање нечистоће;  чишћење турбине, кадице, где се скупљају бактерије и буђ; | ком | 60 |  |  |
| 2. | **Cервис унутрашње јединице инвертерске климe подразумева:**  скидање поклопца и његово прање;  прање филтера и дезинфиковање антибактеријским средством;  прање испаривача дезинфекционим средством за скидање нечистоће;  чишћење турбине, кадице, где се скупљају бактерије и буђ; | ком | 10 |  |  |
| 3. | **Cервис спољашне јединице подразумева:**  Прање кондезатора (''саће'' са задње стране) и чишћење дезинфекционим средством, како би се избегло преоптерећење компресора;  прање кућишта;  проверу притиска у систему, евентуално допуну или замену. | ком | 5 |  |  |
| 4. | Допуна фреона R 22 и провера рада уређаја. | ком | 5 |  |  |
| 5. | Допуна фреона R 407C и провера рада уређаја. | ком | 10 |  |  |
| 6. | Допуна фреона R 410A и провера рада уређаја. | ком | 20 |  |  |
| 7. | Набавка материјала и замена кондензатора за старт компресора. | ком | 10 |  |  |
| 8. | Набавка и замена електро магнетног четворокраког вентила. клима уређаја капацитета 12.000 БТУ. | ком | 1 |  |  |
| 9. | Набавка и замена сензора температуре. | ком | 2 |  |  |
| 10. | Чишћење одвода кондензата ( урачунати цену резервних делова). | ком | 5 |  |  |
| 11. | Набавка и замена вентилатора спољашње јединице. | ком | 1 |  |  |
| 12. | Набавка и замена мотора вентилатора спољашње јединице. | ком | 1 |  |  |
| 13. | Набавка и замена електронике унутрашње јединице клима уређаја 12.000 БТУ. | ком | 1 |  |  |
| 14. | Набавка и замена електронике спољне јединице клима уређаја капацитета 12.000 БТУ. | ком | 1 |  |  |
| 15. | Поправка електронике унутрашње јединице, укључујући резервне делове. | ком | 1 |  |  |
| 16. | Поправка електронике спољне јединице, укључујући резервне делове. | ком | 1 |  |  |
| 17. | Демонтажа клима уређаја. | ком | 10 |  |  |
| 18. | Монтажа клима уређаја (сплит систем) са припрадајућим материјалом за инсталацију до 3m. | ком | 10 |  |  |
| 19. | Монтажа клима уређаја ( са инвертором) са припрадајућим материјалом за инсталацију до 3m | ком | 4 |  |  |
| 20. | Монтажа клима уређаја ( са инвертором) са припрадајућим материјалом за инсталацију преко 3m | ком | 1 |  |  |
| 21. | Монтажа клима уређаја ( сплит систем)са припрадајућим материјалом за инсталацију преко 3m. | ком | 3 |  |  |
| 22. | Набавка и замена фреонске инсталације / цена по метру укључујући резервне делове. | m | 10 |  |  |
| 23. | Набавка и замена црева за одвод кондензата/ укључујући и цену резервних делова. | m | 20 |  |  |
| 24. | Набавка и замена црева за одвод кондензата са фасадe, спајање црева и одвод до тротоара  / укључујући и цену резервних делова. | m | 80 |  |  |
| 25. | Набавка и замена сервисног вентила зa клима уређај. | ком | 1 |  |  |
| 26. | Набавка и замена кондензатора за клима уређај 9.000 БТУ. | ком | 2 |  |  |
| 27. | Набавка и замена кондензатора за клима уређај 12.000 БТУ. | ком | 3 |  |  |
| 28. | Набавка и монтажа носача утрашње јединице. | ком | 3 |  |  |
| 29. | Даљински управљач - универзални | ком | 10 |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а | | | | |  |
| ПДВ | | | | |  |
| УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом | | | | |  |

**Напомена:**

- Сервисирање и одржавање клима уређаја обављаће се по потреби, а на захтев наручиоца;

- У цене резервних делова мора бити урачуната и услуга уградње истих;

- Понуђач у цене горе наведених услуга и добара мора укалкулисати и све остале трошкове који настају или могу настати на основу пружања предметних услуга (путни трошкови, трошкови радне снаге, материјала, режијски трошкови, и тд. )

- Изабрани понуђач – извршилац је у обавези да се, након закључења уговора, приступи извршењу предметних услуга на позив наручиоца најкасније у року од 48 сати.