**ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

**са структуром цене**

**Mатеријал за водовод и канализацију**

За све ставке **понуђач је у обавези да наведе појединачне цене по ставкама (цена без ПДВ-а, ПДВ у %, ПДВ у динарима и цену са ПДВ–ом), као и произвођача производа за сваку ставку у својој понуди**. Понуде које су дате у глобалу и оне које не садрже наведене податке неће бити разматране.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.бр.** | **Предмет јавне набавке** | **Ј.м.** | **Кол. оквирна** | **Једини-чна цена без ПДВ** | **Укупна цена без ПДВ** | **ПДВ**  **у**  **%** | **Укупна цена са ПДВ** | **Произво-ђач** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1. | Батерија зидна са уграђеним наутилусом за проточни бојлер 3/8'' доњи излив 200 mm | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 2. | Једноручна зидна батерија топла -хладна вода за проточни бојлер 3/8'' | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 3. | Једноручна стојећа батерија за умиваоник, топла-хладна вода за проточни бојлер 3/8'' | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 4. | Једноручна стојећа батерија за умиваоник, топла-хладна вода за проточни бојлер 3/8'', са изливом 130 mm | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 5. | Славина зидна за хладну воду 1/2'' доњи излив 200 mm | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 6. | Славина са прикључком за веш машину 1/2'' | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 7. | Баштенска славина лептир, са холендером 1/2'' | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 8. | Баштенска славина кугла са холендером 1/2'', дуга ручка DN 10 | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 9. | Керамички мешач – вентил за једноручне славине 25 mm | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 10. | Керамички мешач –вентил за једноручне славине са ножицом, 25mm | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 11. | Керамички мешач – вентил за једноручне славине, 35 mm | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 12. | Керамички мешач - вентил за једноручне славине са ножицом, 35mm | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 13. | Вирбла наутилаус самоштелујућа 1/2'' | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 14. | Вирбла наутилус самоштелујућа 3/8'' | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 15. | Ек вентил 1/2'' - 1/2'' | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 16. | Ек вентил 1/2'' - 3/8'' | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 17. | Пропусни вентил 1/ 2'' точак | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 18. | Пропусни вентил 3/ 4'' точак | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 19. | Вирбле 1/2'' | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 20. | Вирбле 3/4'' | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 21. | Бринокс црево 3/8'' за стојеће батерије, дужине 60 cm, спољашњи и унутрашњи навој | ком | 4 |  |  |  |  |  |
| 22. | Бринокс црево 3/8'' за стојеће батерије, дужине 50 cm, спољашњи и унутрашњи навој | ком | 4 |  |  |  |  |  |
| 23. | Панцир црево L=50cm 3/8''- 3/8'' холендер на оба краја | ком | 20 |  |  |  |  |  |
| 24. | Панцир црево L=50cm 1/2'' - 3/8''  холендер на оба краја | ком | 20 |  |  |  |  |  |
| 25. | Панцир црево L=60cm3/8''- 3/8''  холендер на оба краја | ком | 20 |  |  |  |  |  |
| 26. | Панцир црево L=60cm 1/2'' - 3/8''  холендер на оба краја | ком | 20 |  |  |  |  |  |
| 27. | Поцинкована цев 1/2'' | m | 6 |  |  |  |  |  |
| 28. | Поцинковани чеп 1/2'' | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 29. | Поцинковани чеп 3/4'' | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 30. | Поцинкована капа 1/2'' | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 31. | Поцинкована капа 3/4'' | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 32. | Поцинковани нипл са SS навојем 1/2'' | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 33. | Поцинковани нипл са SS навојем 3/4'' | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 34. | Поцинковани Ткомад 1/2'' | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 35. | Поцинковани Ткомад 3/4'' | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 36. | Поцинковани колено1/2'' | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 37. | Поцинковани колено 3/4'' | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 38. | Поцинковани редуцир нипла са SU навојем 3/4''- 1/2'' | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 39. | Холендерпоцинковани са SU навојем 3/4'' | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 40. | Холендерпоцинковани са SU навојем 1/2'' | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 41. | Холендерпоцинковани са UU навојем 3/4'' | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 42. | Холендерпоцинковани са UU навојем 1/2'' | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 43. | Никловани наставак 1/2'' x 20mm | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 44. | Никловани наставак 1/2'' x 30mm | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 45. | Никловани наставак 1/2'' x 50mm | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 46. | Спојница 3/4'' | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 47. | Спојница 1/2'' | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 48. | ПВЦ цеви 1/2'' | m | 6 |  |  |  |  |  |
| 49. | ПВЦT штик 1/2'' | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 50. | ПВЦ холендер 1/2'' | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 51. | ПВЦ вентил пропусни 1/2'' | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 52. | ПВЦ колено 1/2 '' 900 | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 53. | ПВЦ колено 1/2 '' 450 | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 54. | ПВЦ муф 1/2 '' | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 55. | ПВЦ чеп 1/2 '' | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 56. | ПВЦ канал. цев Ǿ 50/250 mm | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 57. | ПВЦ канал. цев Ǿ 50/500 mm | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 58. | ПВЦ канал. цев Ǿ 110/1000 mm | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 59. | ПВЦ канал. ревизија 110 mm | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 60. | ПВЦ коса рачва 110/110 | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 61. | ПВЦ коса рачва 110/50 | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 62. | ПВЦ канал. Т рачва 110/110 | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 63. | ПВЦ клизна спојка 110 mm | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 64. | Гумице за славину, равне Ǿ 13, Ǿ16 | ком | 20 |  |  |  |  |  |
| 65. | Тефлон трака | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 66. | Кучина 100 g | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 67. | WC шоља, А класа | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 68. | БалтикWC шоља, А класа | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 69. | Подна гума за балтик wc шољу | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 70. | Гумени етажер ''P'' за балтик шољу | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 71. | Гумени етажер ''S'' за балтик шољу | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 72. | Гензла ексцентрик, права | ком | 4 |  |  |  |  |  |
| 73. | Гумена манжетна за WC шољу | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 74. | Шраф са холшрафом за монтажу  WC шоље ( комплет) | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 75. | Водокотлић високомонтажни и нискомонтажни бешумни 6/9 l | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 76. | Испирна цев за водокотлић Ǿ40 L= 2000 mm | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 77. | Криви наставак за испирну цев Ǿ40 | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 78. | Прави наставак за испирну цев Ǿ40 | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 79. | Гибљива испирна цев за водокотлић Ǿ40 L= 2000 | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 80. | PVC држач испирне цеви | ком | 20 |  |  |  |  |  |
| 81. | Сифонска гума 1'' | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 82. | Сифонска гума 5/4'' | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 83. | Једноделни сифон, гибљиви, без прелива, за умиваоник и лавабо Ǿ40 | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 84. | Сифон за дводелну судоперу Ǿ40, гибљиви, без прелива | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 85. | Сифон за дводелну судоперу Ǿ40, гибљиви,са преливом | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 86. | Сифон гибљиви, једноделни, за умиваоник, Ǿ40, са прикључком за веш машину | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 87. | Прелаз са олова на сифон | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 88. | Полуга за водокотлић стандардна | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 89. | Потезач са канапом за водокотлић | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 90. | Дихтунг звона водокотлића | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 91. | Пловак за водокотлић касетни | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 92. | Звоно конусно за водокотлић | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 93. | Конусна гумица за канал. цеви Ǿ50 | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 94. | Конусна гумица за канал. цеви Ǿ75 | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 95. | Поклопац за WC шољу | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 96. | Керамички лавабо ширине 50 cm, А класа | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 97. | Дихтунг за холендер 1/2'' - гума | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 98. | Дихтунг за холендер 3/4'' - гума | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 99. | Радијаторски вентил са гуменим заптивачима 1/2'' ЕК, за челичне цеви | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 100. | Радијаторски вентил са гуменим заптивачима 1/2'', прав, за челичне цеви | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 101. | Радијаторски навијак са гуменим заптивачима 1/2'' ЕК, за челичне цеви | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 102. | Радијаторски навијак са гуменим заптивачима 1/2'' прав, за челичне цеви | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 103. | Ручна одзрачна славина  за радијаторе 1/2'' | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 104. | Ручна одзрачна славина  за радијаторе 3/8'' | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 105. | Фрезер за славину са навојем  од 1/2'' и 3/8'' | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 106. | Гумено црево за плинску боцу, 1m. | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 107. | Гумено црево за плинску боцу, 1,5m. | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 108. | Гумено црево за плинску боцу , 2 m, са шелном | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 109. | Регулатор ниског притиска за плинску боцу, проток плина, 1,5kg/h.........30 mba | ком | 2 |  |  |  |  |  |

**УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а:** ....................................

**ПДВ:** ...................................

**УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом:** ...................................

**П О Н У Ђ А Ч**

М.П. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Количине у Техничкој спецификацији дате су оквирно. Наручилац се не обавезује да ће за време трајања уговора наручити све процењене количине, већ може наручити мање или веће количине у зависности од својих конкретних потреба, а максимално до износа средстава обезбеђених за ту намену у текућој и наредној буџетској години.

Уколико се укаже потреба за добром које није наведено у Техничкој спецификацији, изабрани Понуђач ће бити у обавези да у писаној форми достави понуду за конкретним добром које није наведено у Техничкој спецификаци. Наручилац ће, на основу адекватног истраживања и утврђивања цена на тржишту за наведено добро, доставити писану сагласност о прихватању понуде изабраног Понуђача, уколико је понуђена цена повољнија од осталих цена утвђених истраживањем тржишта.