ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕT

НИШ, ВИШЕГРАДСКА 33

______________________________________________________________________

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

за набавку лабораторијске опреме за потребе вежби и истраживања Департмана за хемију

Природно-математичког факултета у Нишу

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Седиште: |  |
| Улица и број: |  |
| Мејл адреса: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |

| Р.б. | ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ |  | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Безуљни клипни компресор са електромотором, са свом потребном аутоматиком, постављен на резервоар, следећих карактеристика: |  |  |  |
|  | Капацитет | 0,12 m3/min |  |  |
|  | Максимални радни притисак | 10 bar |  |  |
|  | Минимални радни притисак | 4 bar |  |  |
|  | Снага мотора | 1,5 kW |  |  |
|  | Ниво буке | 65-67 dB(A) |  |  |
|  | Запремина резервоара | 90 l |  |  |
|  | Неопходна могућност повезивања на већ постојећи резервоар. |  |  |  |

| Рок испоруке: | _____ дана од дана пријема захтева наручиоца |
| --- | --- |
| Услови плаћања (минимум 7 дана): | У року од _________ дана од испоруке и испостављања фактуре |
| Понуда важи: | ______ дана од дана достављања понуде |
| Остале напомене: |  |
| Контакт особа понуђача и телефон: |  |

Напомена: Уколико су понуђене цене од стране различитих понуђача идентичне (једнаке) приликом рангирања и оцењивања понуда узеће се у обзир следећи елементи:

- у случају да постоје две или више понуда са једнаком ценом предност ће имати понуђач са краћим роком испоруке;

- а у случају да постоје две или више понуда са идентичним ценом и роком испоруке предност ће имати понуђач са најповољнијим роком важења понуде

У вези извршења предметне јавне набавке можете контактирати Марију Стефановић, тел. 533-015, лок.133; mail: javnenabavke@pmf.ni.ac.rs, (техничка спецификација: Нико Радуловић; mail: nikoradulovic@yahoo.com)

Датум

_____._____. 2015. год.

П О Н У Ђ А Ч

М.П.  _____________________

(потпис овлашћеног лица)