ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕT

НИШ, ВИШЕГРАДСКА 33

______________________________________________________________________

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

за набавку електроматеријала за потребе

Природно-математичког факултета у Нишу број 71/2024

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Седиште: |  |
| Улица и број: |  |
| Мејл адреса: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |

| УКУПНА ЦЕНА СВИХ ДОБАРА ДАТИХ У ТЕХНИЧКОЈ СПЕЦИФИКАЦИЈИ | Ц Е Н А (без урачунатог ПДВ-а) |
| --- | --- |
| П.Д.В.: __________________ УКУПНО: __________________ |  |

| Услови плаћања (минимум 15дана): | У року од _________ дана од испостављања фактуре |
| --- | --- |
| Понуда важи: | ______ дана од дана достављања понуде |
| Рок испоруке: | ______ дана од дана достављања захтева |
| Остале напомене: |  |
| Контакт особа понуђача, телефон и е-mail: |  |

Извршење набавке одвијаће се сукцесивно током периода на који је уговор закључен (12 месеци), а у складу са потребама Наручиоца.

Количине у Техничкој спецификацији дате су оквирно. Наручилац се не обавезује да ће за време трајања уговора наручити све процењене количине, већ може наручити мање или веће количине у зависности од својих конкретних потреба, а максимално до износа средстава обезбеђених за ту намену у текућој и наредној буџетској години.

Испорука добара обављаће се на адреси Наручиоца.

Напомена: Уколико су понуђене цене од стране различитих понуђача идентичне (једнаке) приликом рангирања и оцењивања понуда узеће се у обзир следећи елементи:

- у случају да постоје две или више понуда са идентичним ценом предност ће имати понуђач са најповољнијим роком важења понуде;

- у случају да постоје две или више понуда са једнаком ценом и роком важења поднуде предност ће имати понуђач који наведе краћи рок испоруке.

У вези извршења предметне јавне набавке можете контактирати Душан Крагић, тел. 018/514-882; mail: javnenabavke@pmf.ni.ac.rs, (техничка спецификација: Љиљана Милошевић, тел. 018/533-015, лок. 136, mail: ljiljam@pmf.ni.ac.rs).

Датум

_____._____. 2024. год.

П О Н У Ђ А Ч

М.П.    _____________________

(потпис овлашћеног лица)

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

За набавку електроматеријала

За све ставке  понуђач је у обавези да наведе: јединачну цену  без ПДВ-а, укупну цену без ПДВ-а ( јединична цена *оквирна количина), укупну цену са ПДВ-ом и произвођача производа. Понуде које су дате у глобалу  и оне које не садрже наведене податке неће бити разматране.

| Р.б | Предмет јавне набавке | Ј.м. | Коли чина оквирна | Јединична цена без ПДВ-а | Произвођач |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Сијалица са ужареним влакном, бистра, А55, Е27,100W типа Philips или одговарајући. | ком | 50 |  |  |
| 2. | Сијалица са ужареним влакном, бистра, А55, Е27,75W типа Philips или одговарајући. | ком | 10 |  |  |
| 3. | Сијалица LED Е27,15W, 2700K, класаA+ , типа Horoz или одговарајући | ком | 50 |  |  |
| 4. | Сијалица LED Е27,15W, 6500K, класаA+ 15.000xOn-Off, већи и мањи балон, типа Horoz или одговарајући | ком | 400 |  |  |
| 5. | Флуо цев 220V, 18 W , G-13, 6200K d=60cm, типа Philips или одговарајући | ком | 150 |  |  |
| 6. | Флуо цев 220V, 36 W , G-13, 6200K d=120cm, типа Philips или одговарајући | ком | 125 |  |  |
| 7. | Флуо цев 220V, 58 W , G-13, 6200K d=150cm типа Philips или одговарајући | ком | 25 |  |  |
| 8. | Стартер за флуо цеви 4-22W, S-2, типа Philips или одговарајући | ком | 150 |  |  |
| 9. | Стартер за флуо цеви 4-65W , S-10, типа Philips или одговарајући | ком | 100 |  |  |
| 10. | Стартер за флуо цеви 4-80W , типа Philips или одговарајући | ком | 25 |  |  |
| 11. | Пригушница 220V,50Hz за флуо цев 18 W | ком | 2 |  |  |
| 12. | Пригушница 220V,50Hz за флуо цев 36 W | ком | 2 |  |  |
| 13. | Флуо грло G-13 са носачем стартера | ком | 3 |  |  |
| 14. | Флуо грло G-13 без носача стартера | ком | 3 |  |  |
| 15. | Лед светиљка 14W, 6400K, стрела. | ком | 2 |  |  |
| 16. | Прикључница ( шуко) ОГ 16А/250V 2,5mm2, језгро од керамике, уградња на зид. | ком | 10 |  |  |
| 17. | Прикључница ( шуко) ОГ двострука хоризонтална, 16А/250V-2,5mm2 , језгро од керамике, уградња на зид. | ком | 50 |  |  |
| 18. | Прикључница ( шуко), 16А/250V-2,5mm2 , језгро од керамике, уградња у зид. | ком | 15 |  |  |
| 19. | Прикључница ( шуко) двострука хоризонтална, 16А/250V-2,5mm2 , језгро од керамике, уградња у зид. | ком | 10 |  |  |
| 20. | Прикључница ( шуко) ОГ, 380V, језгро од керамике, уградња на зид. | ком | 2 |  |  |
| 21. | Прикључница ( шуко), 380V, језгро од керамике, уградња у зид. | ком | 2 |  |  |
| 22. | Контактор 18А, 24V | ком | 1 |  |  |
| 23. | Контактор 40А,230V | ком | 1 |  |  |
| 24. | Контактор 63А | ком | 1 |  |  |
| 25. | Шестострука преносна прикључница (разводни кабли)16А,250V, са контактом за уземљење, проводникPP/J, 3x1,5 mm2 , дужина кабла 2m/6 , са прекидачем. | ком | 20 |  |  |
| 26. | Шестострука преносна прикључница (разводни кабли)16А,250V, са контактом за уземљење, проводник PP/J 3x1,5 mm2, дужина кабла 3m/6 , са прекидачем. | ком | 20 |  |  |
| 27. | Петострука преносна прикључница (разводни кабли)16А,250V, са контактом за уземљење, проводник PP/J, 3x1,5mm2, дужина кабла 2m/5, са прекидачем. | ком | 20 |  |  |
| 28. | Петострука преносна прикључница (разводни кабли)16А,250 V ,са контактом за уземљење, проводник PP/J 3x1,5mm2, дужина кабла 3m/5, са прекидачем. | ком | 15 |  |  |
| 29. | Трострука преносна прикључница (разводни кабли)16А,250V,са контактом за уземљење, проводник PP/J 3x1,5mm2, дужина кабла 2m/4, са прекидачем. | ком | 15 |  |  |
| 30. | Трострука преносна прикључница (разводни кабли)16А,250V, са контактом за уземљење, проводник PP/J 3x1,5mm2, дужина кабла 3m/4, са прекидачем. | ком | 15 |  |  |
| 31. | Преносна прикључница-подсклоп са 6 места и прекидачем(без кабла) | ком | 15 |  |  |
| 32. | Преносна прикључница-подсклоп са 3 места и прекидачем(без кабла) | ком | 15 |  |  |
| 33. | Преносна прикључница-подсклоп са 4 места и прекидачем(без кабла) | ком | 10 |  |  |
| 34. | Ребрасто црево самогасиво Ǿ25mm | m | 15 |  |  |
| 35. | Шуко утикач равни, 10/16А, са контактом за уземљење ( виљушка) | ком | 10 |  |  |
| 36. | Шуко утикач под углом 900, 10/16А, са контактом за уземљење ( виљушка) | ком | 10 |  |  |
| 37. | Трополни угаони утикач 16А/380V са контактом за уземљење и нулу | ком | 5 |  |  |
| 38. | Разводна кутија OG, са 6 увода, уградња на зид | ком | 15 |  |  |
| 39. | Разводна кутија са поклопцем Ǿ78mm уградња у зид | ком | 1 |  |  |
| 40. | Разводна кутија са поклопцем Ǿ60mm уградња у зид | ком | 1 |  |  |
| 41. | Реднa клема 12x2,5 mm2 6А од термопласта | ком | 10 |  |  |
| 42. | Реднa клема 12x4,0 mm2 10А од термопласта | ком | 10 |  |  |
| 43. | Реднa клема 12x6,0 mm2 од термопласта | ком | 10 |  |  |
| 44. | Клема керамичка 2x1,5 mm2 6А | ком | 20 |  |  |
| 45. | Клема керамичка 2x2,5 mm2 10А | ком | 20 |  |  |
| 46. | Клема керамичка 3x2,5 mm2 10А | ком | 15 |  |  |
| 47. | Клема керамичка 3x4,0 mm2 15А | ком | 5 |  |  |
| 48. | Кабловска одстојна обујмица за кабл Ǿ11-18mm | ком | 20 |  |  |
| 49. | Кабловска одстојна обујмица за кабл Ǿ16-24mm | ком | 20 |  |  |
| 50. | Буксна челична, мушка или женска1,5 mm2 | ком | 30 |  |  |
| 51. | Буксна челична, мушка или женска2,5 mm2 | ком | 30 |  |  |
| 52. | Кабловска папучица Cu 16/10 | ком | 10 |  |  |
| 53. | Кабловска увoдница PG 13,5 | ком | 5 |  |  |
| 54. | Кабловска увoдница PG 29 | ком | 5 |  |  |
| 55. | Испитивач напона, глинерица Ǿ3x140mm | ком | 2 |  |  |
| 56. | Испитивач напона, глинерица Ǿ3,5x190mm | ком | 2 |  |  |
| 57. | Тастер звона 10А/250Vуградња на зид | ком | 1 |  |  |
| 58. | Једнополна склопка ОГ ( прекидач) 10А/250V уградња на зид. | ком | 15 |  |  |
| 59. | Једнополна склопка ( прекидач) 10А/250V , уградња у зид. | ком | 15 |  |  |
| 60. | Наизменична склопка ( прекидач) 10А/250V, уградња у зид. | ком | 5 |  |  |
| 61. | Серијска склопка ОГ ( прекидач) 10А/250V, уградња на зид. | ком | 10 |  |  |
| 62. | Серијска склопка ( прекидач) 10А/250V, уградња у зид. | ком | 10 |  |  |
| 63. | Унакрснa склопка 10А/250V, уградња у зид. | ком | 2 |  |  |
| 64. | Једнополна склопка са преклопником, ( КИП прекидач) и сигналном сијалицом језгро од керамике, уградња у зид. | ком | 5 |  |  |
| 65. | Једнополна склопка, КИП ОГ прекидач, са преклопником и сигналном сијалицом језгро од керамике, уградња на зид. | ком | 4 |  |  |
| 66. | Гребенасти прекида 16А | ком | 1 |  |  |
| 67. | Гребенасти прекидач 40А 0-1 | ком | 1 |  |  |
| 68. | Прекидач 100А, 0-1 трофазни | ком | 1 |  |  |
| 69. | Кутија за гребенасти прекидач 10-16A, | ком | 1 |  |  |
| 70. | Сијалично грло Е27 керамичко | ком | 3 |  |  |
| 71. | Контакт шраф 6А | ком | 5 |  |  |
| 72. | Контакт шраф 10А | ком | 5 |  |  |
| 73. | Контакт шраф 16А | ком | 5 |  |  |
| 74. | Контакт шраф 20А | ком | 5 |  |  |
| 75. | Контакт шраф 35А | ком | 3 |  |  |
| 76. | Топљиви уметци-патрони 6А | ком | 100 |  |  |
| 77. | Топљиви уметци-патрони 10А | ком | 100 |  |  |
| 78. | Топљиви уметци-патрони 16А | ком | 100 |  |  |
| 79. | Топљиви уметци-патрони 20А | ком | 50 |  |  |
| 80. | Топљиви уметци-патрони 25А | ком | 25 |  |  |
| 81. | Топљиви уметци-патрони 35А | ком | 5 |  |  |
| 82. | Капа осигурача- 72, K2 | ком | 5 |  |  |
| 83. | Аутоматски осигурач 1P, 6А, типа ETI или одговарајући | ком | 3 |  |  |
| 84. | Аутоматски осигурач 1P, 10А, типа ETI или одговарајући | ком | 10 |  |  |
| 85. | Аутоматски осигурач 1P , 16А, типа ETI или одговарајући | ком | 10 |  |  |
| 86. | Аутоматски осигурач 1P, 20А, типа ETI или одговарајући | ком | 10 |  |  |
| 87. | Аутоматски осигурач 1P ,25А, типа ETI или одговарајући | ком | 2 |  |  |
| 88. | Аутоматски осигурач 1P, 32А, типа ETI или одговарајући | ком | 1 |  |  |
| 89. | Ножасти осигурач NT1 50А, типа ETI или одговарајући | ком | 1 |  |  |
| 90. | Ножасти осигурач NT1 63А, типа ETI или одговарајући | ком | 1 |  |  |
| 91. | Ножасти осигурач NT1 80А, типа ETI или одговарајући | ком | 1 |  |  |
| 92. | Ножасти осигурач NV 250, 160А, типа ETI или одговарајући | ком | 1 |  |  |
| 93. | Ножасти осигурач NV 00 50A, типа ETI или одговарајући | ком | 1 |  |  |
| 94. | Ножасти осигурач NV 00 63A, типа ETI или одговарајући | ком | 1 |  |  |
| 95. | Ножасти осигурач NV 00 80A, типа ETI или одговарајући | ком | 1 |  |  |
| 96. | Ножасти осигурач NV 00 100A, типа ETI или одговарајући | ком | 1 |  |  |
| 97. | Ножасти осигурач NV 00 125A, типа ETI или одговарајући | ком | 1 |  |  |
| 98. | Силиконска жица 1,5 mm2 | m | 3 |  |  |
| 99. | Силиконска жица 2,5 mm2 | m | 3 |  |  |
| 100. | Жица P-1,5 mm2 | m | 5 |  |  |
| 101. | Жица P-2,5 mm2 | m | 5 |  |  |
| 102. | Жица P/F-1,5 mm2 | m | 5 |  |  |
| 103. | Жица P/F-2,5 mm2 | m | 5 |  |  |
| 104. | Жица P/F-6 | m | 2 |  |  |
| 105. | Жица P- 10 | m | 5 |  |  |
| 106. | Кабли лицнасти P/L - 2x0,75mm2 | m | 5 |  |  |
| 107. | Кабли лицнасти PP/J-Y 3x2,5 mm2 | m | 5 |  |  |
| 108. | Кабли лицнасти PP/J-Y 3x1,5 mm2 | m | 5 |  |  |
| 109. | Кабли лицнасти PP/J-Y 3x0,75mm2 | m | 5 |  |  |
| 110. | Кабли лицнасти PP/J 2x1,5 mm2 | m | 30 |  |  |
| 111. | Кабли PP/Y 5x6 mm2 | m | 10 |  |  |
| 112. | Кабли PP/Y 5x4 mm2 | m | 10 |  |  |
| 113. | Кабли PP/Y 5x2,5 mm2 | m | 10 |  |  |
| 114. | Кабли PP/Y 3x2,5 mm2 | m | 50 |  |  |
| 115. | Кабли PP/Y 3x1,5 mm2 | m | 50 |  |  |
| 116. | Самогасиви, безхалогени кабли N2XH 5x6 mm2 | m | 10 |  |  |
| 117. | Самогасиви, безхалогени кабли N2XH 5x4 mm2 | m | 5 |  |  |
| 118. | Самогасиви, безхалог. кабли N2XH 5x2,5 mm2 | m | 5 |  |  |
| 119. | Самогасиви, безхалог. кабли N2XH 3x2,5 mm2 | m | 100 |  |  |
| 120. | Самогасиви, безхалог. кабли N2XH 3x1,5 mm2 | m | 150 |  |  |
| 121. | Гумирани кабли GG/J 3x2,5 mm2 | m | 5 |  |  |
| 122. | Гумирани кабли GG/J 3x1,5 mm2 | m | 2 |  |  |
| 123. | Гумирани кабли GG/J 5x2,5 mm2 | m | 2 |  |  |
| 124. | Самолепљива каналица PVC 16x16mm, d =2m | ком | 100 |  |  |
| 125. | Самолепљива каналица PVC 25x16mm, d =2m | ком | 20 |  |  |
| 126. | Самолепљива каналица PVC 40x16mm, d =2m | ком | 25 |  |  |
| 127. | Каналица PVC 40x25mm, d =2m | ком | 10 |  |  |
| 128. | Каналица PVC 40x40mm, d =2m | ком | 10 |  |  |
| 129. | Каналица PVC 60x40mm, d =2m | ком | 10 |  |  |
| 130. | Подна каналица PVC, d = 2m ш. кан. 70 mm, | ком | 20 |  |  |
| 131. | Т-разводник са 3 прикључка | ком | 1 |  |  |
| 132. | Механички програматор времена | ком | 2 |  |  |
| 133. | Дигитални програматор времена | ком | 2 |  |  |
| 134. | Грејна плоча R145 S 1000W | ком | 1 |  |  |
| 135. | Термостат радни за проточни бојлер Терморад 10л,са капиларом | ком | 2 |  |  |
| 136. | Грејач за проточни кухињски бојлер Терморад од 10л 2kW, комплет | ком | 2 |  |  |
| 137. | Пуњива ЛЕД преносна лампа 230V, 50Hz,19xLED 1500mcd , домет 200m, материјал ABS, димензије 191x122x127mm капацитет батерије 6V-4,5Ah, боја светлости хладно бела. | ком | 1 |  |  |
| 138. | LED надградна паник лампа, 6500К снаге 2x6W ,пуњива батерија 4V-3Ah, димензије батерије 330x80x68mm, боја светлости хладно бела типа WENGER Mitea lighting или одговарајући. | ком | 5 |  |  |
| 139. | Пуњива батерија за паник светиљке под редним бројем 148, 4V, 3Ah. | ком | 1 |  |  |
| 140. | LED рефлектор 10W,извор светла: COB-LED, IP 65, температура боје 6500K, у комплету LED напајање. | ком | 3 |  |  |
| 141. | LED рефлектор 30W, извор светла: COB-LED, IP 65, температура боје 6500K, у комплету LED напајање. | ком | 5 |  |  |
| 142. | LED рефлектор 50W,извор светла: COB-LED, IP 65, температура боје 6500K, у комплету LED напајање. | ком | 5 |  |  |
| 143. | LED рефлектор 100W,извор светла: COB-LED, IP 65, температура боје 6500K, у комплету LED напајање. | ком | 5 |  |  |
| 144. | Лед панелна светиљка 45/48W, 600x600mm. Боја светлости: 4000/6500K напајање у компл. | ком | 50 |  |  |
| 145. | Бели алуминијумски рам за монтажу надградне лед панелне светиљке димензије 600x600mm. | ком | 20 |  |  |
| 146. | Лед панелна светиљка 45/48W, боја светлости 400K/6500K димензије 1200x300mm, напајање у комплету. | ком | 30 |  |  |
| 147. | Бели алуминијумски рам за монтажу надградне лед панелне светиљке димензије 1200x300mm | ком | 30 |  |  |
| 148. | Напајање за ЛЕД панеле, 45W | ком | 3 |  |  |
| 149. | Батерија за централу телефона Панасоник по узорку, 850 | ком | 2 |  |  |
| 150. | Реле дан-ноћ са сензором 700W | ком | 3 |  |  |
| 151. | Лед надградна плафоњера 24 W округла, 6500К | ком | 10 |  |  |
| 152. | Лед надградна плафоњера 18 W округла, 6500К | ком | 10 |  |  |
| 153. | Трафо за лед плафоњеру 24 W | ком | 2 |  |  |
| 154. | Трафо за лед плафоњеру 18 W | ком | 2 |  |  |
| 155. | Везица пластична бела, црна 2,5x150mm,100 /1 | пак | 2 |  |  |
| 156. | Везица пластична бела, црна 3,6x200mm,100 /1 | пак | 2 |  |  |
| 157. | Везица пластична бела, црна 7,2x300mm,100 /1 | пак | 1 |  |  |
| 158. | Везица пластична бела, црна 7,2x300mm,100 /1 | пак | 1 |  |  |
| 159. | Батерија стандард 4,5V | ком | 5 |  |  |
| 160. | Батерија алкална 4,5V | ком | 5 |  |  |
| 161. | Батерија стандард 9V | ком | 5 |  |  |
| 162. | Батерија алкална 9V | ком | 5 |  |  |
| 163. | Батерија superlife LRG 6, 1,5V | ком | 80 |  |  |
| 164. | Алкална батерија АА 1,5V, | ком | 80 |  |  |
| 165. | Алкална батерија ААА, 1,5V | ком | 120 |  |  |
| 166. | Пуњиве батерије,АА, NiMH 2700 mAh | ком | 8 |  |  |
| 167. | Пуњач за две и четири батерије АА и ААА, NiMH 2700 mAh | ком | 1 |  |  |
| 168. | Електрични решо са једном ринглом R145 снаге 1000W. | ком | 5 |  |  |
| 169. | Електрични решо са две рингле снаге 1000W+1500W | ком | 1 |  |  |
| 170. | PVC изолир трака 18mm x10m | ком | 15 |  |  |
| 171. | Бакарна сабирница (чешаљ) 1,2mm | ком | 1 |  |  |
| 172. | Спратна табла табла за на зид, N-8, транспарентна врата | ком | 1 |  |  |
| 173. | Спратна табла табла за на зид, N-12 транспарентна врата | ком | 1 |  |  |
| 174. | Спратна табла табла за на зид, N-18 транспарентна врата | ком | 1 |  |  |
| 175. | Спратна табла табла за на зид, N-24 транспарентна врата | ком | 1 |  |  |
| 176. | Спратна табла табла за на зид,N-36, транспарентна врата | ком | 1 |  |  |
| 177. | Вентилатор за купатило стандардни, пречник отвора 120mm. | ком | 1 |  |  |
| 178. | SMD ЛЕД трака 4,8 W/m, самолепљива | m | 15 |  |  |
| 179. | ЛЕД трафо за напајање ЛЕД траке под редним бројем 204. | ком | 1 |  |  |
| 180. | Сијалица LED Е27, 15 W са сензором покрета, 4000/6500К, | ком | 3 |  |  |
| 181. | Лед надградна плафоњера 18 W са сензором покрета , 4000/6500К | ком | 3 |  |  |

Напомена: За ставке под редним бројем 3, 4, 15, 137,138, 140, 141,142, 143,144,146, 154, 151, 152, 168, 169, 177, 180, 181, гарантни рок не може бити краћи од 24 месеца од дана испоруке, у супротном понуда ће бити одбијена.

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а.............................

ПДВ..............................

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом.............................