**ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

са структуром цене

**Mатеријал за водовод и канализацију**

За све ставке понуђач је у обавези да наведе појединачне цене по ставкама (цена без ПДВ-а, ПДВ у %, ПДВ у динарима и цену са ПДВ–ом), као и произвођача производа за сваку ставку у својој понуди. Понуде које су дате у глобалу и оне које не садрже наведене податке неће бити разматране.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Предмет јавне набавке | Ј.м. | Кол. оквирна | Једини-чна цена без ПДВ | Укупна цена без ПДВ | ПДВу% | Укупна цена са ПДВ | Произвођач |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Дворучна батерија, зидна, за проточни бојлер3/8 '' излив Ǿ 18, доњи излив дужине200mm, типа KLASIK FUMME, РОСАНАРМАТУРЕ или одговарајући. | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 2. | Sизлив са перлатором Ǿ 18, дужине 200mm, за батерију под ред.бр.1. | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 3. | Sизлив са перлатором Ǿ 16, дужине 200mm, | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 4. | Sизлив Ǿ 12, дужине 200mm. | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 5. | Једноручна зидна батерија топла-хладна вода за проточни бојлер 3/8'', излив 200mm типа ПЕРЛА, РОСАНАРМАТУРЕ или одговарајући. | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 6. | Зидна славина за хладну воду 1/2 '' доњи излив Ǿ 18, 140mm, типа KLASIK FUMME, РОСАНАРМАТУРЕ или одговарајући. | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 7. | Једноручна стојећа батерија за умиваоник, топла-хладна вода за нискомонтажни проточни бојлер 3/8''са три црева | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 8. | Славина са прикључком за веш машину 1/2 '' | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 9. | Наставак за кондензационо црево | ком | 100 |  |  |  |  |  |
| 10. | Пластично гибљиво кондензационо црево Ǿ 16 за клима уређај. | m | 100 |  |  |  |  |  |
| 11. | Редукцијаниклована 1/2 ’’ UN-3/8’’SN | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 12. | Баштенска славина лептир,са стоп биксном, хром, са холендером 1/2 '' | ком | 20 |  |  |  |  |  |
| 13. | Баштенска славина лептир, са стоп биксном, месинг, са холендером1/2 '',  | ком | 20 |  |  |  |  |  |
| 14. | Баштенска славина кугла са холендером 1/2 '', дуга ручка DN 10 | ком | 20 |  |  |  |  |  |
| 15. | Баштенско црево ПВЦ ½'' армирано | m | 40 |  |  |  |  |  |
| 16. | Керамички мешач – вентил за једноручне славине 35 mm | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 17. | Керамички мешач –вентил за једноручне славине са ножицом, 35mm | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 18. | Керамички мешач – вентил за једноручне славине, 40 mm | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 19. | Керамички мешач - вентил за једноручне славине са ножицом, 40mm | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 20. | Вирбла са рукохватом 1/2 '' | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 21. | Вирбла са рукохватом 3/8 '' | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 22. | Вирбла наутилаус самоштелујућа 1/2 '' | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 23. | Вирбла наутилус самоштелујућа 3/8'' | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 24. | Ек вентил 1/2 '' - 1/2 '' | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 25. | Ек вентил 1/2 '' - 3/8 '' | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 26. | Пропусни вентил 1/ 2 '' точак | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 27. | Пропусни вентил 3/ 4 '' точак | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 28. | Вирбле 1/ 2 '' | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 29. | Вирбле 3/ 4 '' | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 30. | Бринокс црево 3/8 '' за стојеће батерије, дужине 60cm, спољашњи иунутрашњи навој | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 31. | Бринокс црево 3/8 '' за стојеће батерије, дужине 50cm, спољашњи иунутрашњи навој. | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 32. | Бринокс црево L=40cm 3/8 ''- 3/8'' холендер на оба краја | ком | 20 |  |  |  |  |  |
| 33. | Бринокс црево L=40cm 1/2 '' -3/8 ''холендер на оба краја | ком | 20 |  |  |  |  |  |
| 34. | Бринокс црево L=50cm 3/8 ''- 3/8'' холендер на оба краја | ком | 20 |  |  |  |  |  |
| 35. | Бринокс црево L=50cm 1/2 '' -3/8 ''холендер на оба краја | ком | 20 |  |  |  |  |  |
| 36. | Бринокс црево L=60cm 3/8 ''- 3/8 ''холендер на оба краја | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 37. | Бринокс црево L=60cm 1/2 '' - 3/8 ''холендер на оба краја | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 38. | Поцинкована цев 1/2 '' | m | 6 |  |  |  |  |  |
| 39. | Поцинковани чеп 1/2 '' | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 40. | Поцинковани чеп 3/4 '' | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 41. | Поцинкована капа 1/2 '' | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 42. | Поцинкована капа 3/4 '' | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 43. | Поцинковани нипл са SS навојем 1/2 '' | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 44. | Поцинковани нипл са SS навојем 3/4'' | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 45. | Поцинковани Ткомад 1/2'' | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 46. | Поцинковани Ткомад 3/4'' | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 47. | Поцинковани колено 1/2'' | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 48. | Поцинковани колено 3/4'' | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 49. | Поцинковани редуцир нипла са SU навојем 3/4''- 1/2'' | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 50. | Холендер поцинковани са SU навојем 3/4''  | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 51. |  Холендер поцинковани са SU навојем 1/2''  | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 52. | Холендер поцинковани са UU навојем 3/4'' | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 53. | Холендер поцинковани са UU навојем 1/2'' | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 54. | Никловани наставак 1/2'' x 20mm | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 55. | Никловани наставак 1/2'' x 30mm | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 56. | Никловани наставак 1/2'' x 50mm | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 57. | Спојница 3/4'' | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 58. | Спојница 1/2'' | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 59. | ПВЦ цеви 1/2''  | m | 6 |  |  |  |  |  |
| 60. | ПВЦT штик 1/2'' | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 61. | ПВЦ холендер 1/2'' | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 62. | ПВЦ вентил пропусни 1/2'' | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 63. | ПВЦ колено 1/2 '' 900 | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 64. | ПВЦ колено 1/2 '' 450 | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 65. | ПВЦ муф 1/2 ''  | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 66. | ПВЦ чеп 1/2 '' | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 67. | ПВЦ канал. цев Ǿ 50/250mm | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 68. | ПВЦ канал. цев Ǿ 50/500mm | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 69. | ПВЦ канал. цев Ǿ 110/1000mm | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 70. | ПВЦ канал. ревизија 110 mm | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 71. | ПВЦ коса рачва 110/110  | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 72. | ПВЦ коса рачва 110/50  | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 73. | ПВЦ канал. Т рачва 110/110  | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 74. | ПВЦ клизна спојка 110 mm | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 75. | Гумице равне за славину,Ǿ 13 | ком | 20 |  |  |  |  |  |
| 76. | Гумице равне за славину, Ǿ16 | ком | 20 |  |  |  |  |  |
| 77. | Тефлон трака | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 78. | Кучина 100g | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 79. | WC шоља, А класа | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 80. | БалтикWC шоља, А класа | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 81. | Подна гума за балтик wc шољу | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 82. | Гумени етажер ''P'' за балтик шољу | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 83. | Гумени етажер ''S'' за балтик шољу | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 84. | Гензла ексцентрик, права | ком | 4 |  |  |  |  |  |
| 85. | Гумена манжетна за WC шољу5/4''нови тип  | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 86. | Гумена манжетна за WC шољу5/4''стари тип | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 87. | Шраф са холшрафом за монтажу WC шоље ( комплет) | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 88. | Водокотлић нискомонтажни са стиропором (бешумни)  | ком | 15 |  |  |  |  |  |
| 89. | Испирна цев за ниску монтажу | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 90. | Испирна цев за водокотлић Ǿ40 L= 2000mm | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 91. | Криви наставак за испирну цев Ǿ40 | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 92. | Прави наставак за испирну цев Ǿ40 | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 93. | Гибљива испирна цев за водокотлић Ǿ40 L= 1900mm | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 94. | PVC држач испирне цеви | ком | 20 |  |  |  |  |  |
| 95. | Сифонска гума 1'' | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 96. | Сифонска гума 5/4'' | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 97. | Растегљиво-скупљајући сифон, за лавабо Ǿ40 са прохром розетом | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 98. | Растегљиво-скупљајући сифон, за лавабо Ǿ40 са прохром розетом , са прикључком за веш машину. | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 99. |  Растегљиво-скупљајући сифон за дводелну судоперу Ǿ40, без прелива | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 100. | Растегљиво-скупљајући сифон за дводелну судоперу Ǿ40,са преливом | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 101. | Прелаз са олова на сифон Ǿ50, Ǿ75 | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 102. | Полуга за водокотлић стандардна | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 103. | Потезач за водокотлић | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 104. | Дихтунг звона водокотлића | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 105. | Пловак за водокотлић касетни | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 106. | Звоно штелујуће за водокотлић | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 107. | Конусна гумица за канал. цеви Ǿ50 | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 108. | Конусна гумица за канал. цеви Ǿ75 | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 109. | ПВЦ поклопац за WC шољу | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 110. | АБС поклопац за WC шољу | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 111. | Керамички лавабо ширине 50cm, А класа, бели, са рупом или без рупе | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 112. | Дихтунг за холендер 1/2 '' - гума | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 113. | Дихтунг за холендер 3/4 '' - гума | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 114. | Радијаторски вентил са гуменим заптивачима 1/2 '' ЕК, за челичне цеви | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 115. | Радијаторски вентил са гуменим заптивачима 1/2 '', прав, за челичне цеви | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 116. | Радијаторски навијак са гуменим заптивачима 1/2 '' ЕК, за челичне цеви  | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 117. | Радијаторски навијак са гуменим заптивачима 1/2 '' прав, за челичне цеви  | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 118. | Ручна одзрачна славиназа радијаторе 1/2 ''  | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 119. | Ручна одзрачна славиназа радијаторе 3/8 ''  | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 120. | Аутoматска одзрачна славина за радијатор | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 121. | Фрезер за славину са навојем од 1/2''и 3/8'' | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 122. | Гумено црево за плинску боцу, 1m. | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 123. | Гумено црево за плинску боцу, 1,5m. | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 124. | Гумено црево за плинску боцу, 2m, са шелном | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 125. | Дихтунг гумица за регулатор притиска  | ком | 20 |  |  |  |  |  |
| 126. | Регулатор ниског притиска за плинску боцу, проток плина, 1,5kg/h.........30mba | ком | 20 |  |  |  |  |  |
| 127. | Сајла за одгушивање и прочишћавање канализације Ǿ8mm, дужине 10m | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 128. | Сајла за одгушивање и прочишћавање канализације Ǿ8mm, дужине 5m | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 129. | Сајла за одгушивање и прочишћавање канализације Ǿ10mm, дужине 10m | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 130. | Сајла за одгушивање и прочишћавање канализације Ǿ10mm, дужине 5m | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 131. | Вакум гума са дршком | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 132 | Редукција1/2 ’’ UN-3/8’’SN | ком | 5 |  |  |  |  |  |

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а : .................................................

 ПДВ : .................................................

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом: ..................................................

  **П О Н У Ђ А Ч**

 М.П. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (потпис овлашћеног лица)