**ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

**СЕРВИСИРАЊЕ КЛИМА УРЕЂАЈА ВАН ГАРАНТНОГ РОКА**

 За све ставке понуђач је у обавези да наведе: јединачну цену без ПДВ-а, укупну цену без ПДВ-а (јединична цена\*оквирна количина), укупну цену са ПДВ-ом и произвођача производа. Понуде које су дате у глобалу и оне које не садрже наведене податке неће бити разматране.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.б** | **Опис услуге** | **Ј.м** | **Окви-рна коли-чина** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. |  **Cервис унутрашње јединице клима уређаја подразумева:**скидање поклопца и његово прање;прање филтера и дезинфиковање антибактеријским средством;прање испаривача дезинфекционим средством за скидање нечистоће;чишћење турбине, кадице, где се скупљају бактерије и буђ; | ком | 60 |  |  |  |
| 2. | **Cервис унутрашње јединице инвертерске климe подразумева:**скидање поклопца и његово прање;прање филтера и дезинфиковање антибактеријским средством;прање испаривача дезинфекционим средством за скидање нечистоће;чишћење турбине, кадице, где се скупљају бактерије и буђ; | ком | 10 |  |  |  |
| 3. | **Cервис спољашне јединице подразумева:**Прање кондезатора (''саће'' са задње стране) и чишћење дезинфекционим средством, како би се избегло преоптерећење компресора;прање кућишта;проверу притиска у систему, евентуално допуну или замену. | ком | 5 |  |  |  |
| 4. | Допуна фреона R 22 и провера рада уређаја. | ком | 5 |  |  |  |
| 5. | Допуна фреона R 407C и провера рада уређаја. | ком | 10 |  |  |  |
| 6. | Допуна фреона R 410A и провера рада уређаја. | ком | 20 |  |  |  |
| 7. | Набавка материјала и замена кондензатора за старт компресора. | ком | 10 |  |  |  |
| 8. | Набавка и замена електро магнетног четворокраког вентила. клима уређаја капацитета 12.000 БТУ. | ком | 1 |  |  |  |
| 9. | Набавка и замена сензора температуре. | ком | 2 |  |  |  |
| 10. | Чишћење одвода кондензата ( урачунати цену резервних делова). | ком | 5 |  |  |  |
| 11. | Набавка и замена вентилатора спољашње јединице. | ком | 1 |  |  |  |
| 12. | Набавка и замена мотора вентилатора спољашње јединице. | ком | 1 |  |  |  |
| 13. | Набавка и замена електронике унутрашње јединице клима уређаја 12.000 БТУ. | ком | 1 |  |  |  |
| 14. | Набавка и замена електронике спољне јединице клима уређаја капацитета 12.000 БТУ. | ком | 1 |  |  |  |
| 15. | Поправка електронике унутрашње јединице, укључујући резервне делове.  | ком | 1 |  |  |  |
| 16. | Поправка електронике спољне јединице, укључујући резервне делове. | ком | 1 |  |  |  |
| 17. | Демонтажа клима уређаја. | ком | 10 |  |  |  |
| 18. | Монтажа клима уређаја (сплит систем) са припрадајућим материјалом за инсталацију до 3m. | ком | 10 |  |  |  |
| 19. | Монтажа клима уређаја ( са инвертором) са припрадајућим материјалом за инсталацију до 3m | ком | 4 |  |  |  |
| 20. | Монтажа клима уређаја ( са инвертором) са припрадајућим материјалом за инсталацију преко 3m | ком | 1 |  |  |  |
| 21. | Монтажа клима уређаја ( сплит систем)са припрадајућим материјалом за инсталацију преко 3m. | ком | 3 |  |  |  |
| 22. | Набавка и замена фреонске инсталације / цена по метру укључујући резервне делове. | m | 10 |  |  |  |
| 23. | Набавка и замена црева за одвод кондензата/ укључујући и цену резервних делова. | m | 20 |  |  |  |
| 24. | Набавка и замена црева за одвод кондензата са фасадe, спајање црева и одвод до тротоара/ укључујући и цену резервних делова. |  m | 80 |  |  |  |
| 25. | Набавка и замена сервисног вентила зa клима уређај. | ком | 1 |  |  |  |
| 26. | Набавка и замена кондензатора за клима уређај 9.000 БТУ. | ком | 2 |  |  |  |
| 27. | Набавка и замена кондензатора за клима уређај 12.000 БТУ. | ком | 3 |  |  |  |
| 28. | Набавка и монтажа носача утрашње јединице. | ком | 3 |  |  |  |
| 29. | Даљински управљач - универзални | ком | 10 |  |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а |  |  |
| ПДВ |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом |  |  |

**Напомена:**

 - Сервисирање и одржавање клима уређаја обављаће се по потреби, а на захтев наручиоца;

- У цене резервних делова мора бити урачуната и услуга уградње истих;

- Понуђач у цене горе наведених услуга и добара мора укалкулисати и све остале трошкове који настају или могу настати на основу пружања предметних услуга (путни трошкови, трошкови радне снаге, материјала, режијски трошкови, и тд. )

- Изабрани понуђач – извршилац је у обавези да се, након закључења уговора, приступи извршењу предметних услуга на позив наручиоца најкасније у року од 48 сати.